## 监督性监测数据
企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 限值 | 监测日期 | 时 | 分 | 进口浓度 | 排放浓度 | 实测 | 折算 | 是否超标 | 备注 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[14 empty] | 流量(m³/h) | 温度(℃) | 湿度(℃) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量(m³/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m³/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 动植物 | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 利用情况 | 声源 | 风速(m/s) | 声源 | 风速（m/s） | 样品类型 | 自动监测值 | 手动监测值 | 比对结果
湖北联海食品集团有限公司 | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2021-03-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 化学需氧量 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 77 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 26.8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | pH值 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 7.03 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 2021-03-01 |  |  |  | 12.2 |  |  | 合格 | 无限值，不做评价 | [36 empty] | 合格
|  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2.02 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 动植物油 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 0.11 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 化学需氧量 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 21 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 6.2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 悬浮物 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 11 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 总氮（以N计） |  | 2021-03-01 |  |  |  | 36.0 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
|  |  | 总磷（以P计） |  | 2021-03-01 |  |  |  | 0.44 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
湖北新冶钢特种材料有限公司 | 废水 | 总排口1 | pH |  | 2021-03-01 |  |  |  | <1 |  |  | 合格 | dayu24000 | [36 empty] | 合格
| 废气 | 160t/h锅炉 | 氮氧化物 |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 6 | 5 | 合格 |  | 191705 | 55.1 |  | 5.5 | 14.7 | [31 empty] | 合格
|  |  | 二氧化硫 |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 合格 |  | 191705 | 55.1 |  | 5.5 | 14.7 | [31 empty] | 合格
|  |  | 烟尘 |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2.8 | 2.7 | 合格 |  | 191705 | 55.1 |  | 5.5 | 14.7 | [31 empty] | 合格