## 监督性监测数据
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 限值 | 监测日期 | 时 | 分 | 进口浓度 | 排放浓度 | 实测 | 折算 | 是否超标 | 备注 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[16 empty] | 流量(m³/h) | 温度(℃) | 湿度(℃) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量(m³/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m³/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 动植物 | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 利用情况 | 声源 | 风速(m/s) | 声源 | 风速（m/s） | 样品类型 | 自动监测值 | 手动监测值 | 比对结果
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.053 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 18 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 3.8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 37 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 10.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-木港镇 | 废水 | 污水处理厂（木港镇）尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.38 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 5.28 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-洋港镇 | 废水 | 污水处理厂（洋港镇）尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.21 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 6.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 6.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.368 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.368 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 18 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 18 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 7.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 3.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 3.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.030 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 27 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 4.22 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 4.22 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 5.5 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 废水 | 污水处理厂（白沙镇）尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.10 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-枫林镇 | 废水 | 污水处理厂（枫林镇）尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 8.28 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 231 | 203 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-三溪镇 | 废水 | 三溪镇污水处理厂尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.26 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 6 | 7 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 镉及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | pH值 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 7.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 铬及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <2 | <2 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.116 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 化学需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 14 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 钴及其化合物（以钴计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 五日生化需氧量 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 3.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 镍及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 悬浮物 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 铅及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 总氮（以N计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 9.55 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 砷及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.00004 | <0.03 | 合格 | 折算小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 阳新县乡镇污水处理厂-浮屠镇 | 废水 | 浮屠镇污水处理厂尾水排放口001 | 总磷（以P计） |  | 2022-06-01 |  |  |  | 0.24 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 3 | 0.18 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 288 | 238 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 3 | <3 | 合格 | 折算小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 4.4 | 4.8 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.53 | 0.58 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 锰及其化合物（以锰计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 钴及其化合物（以钴计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 4.7 | 4.1 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2.42 | 2.18 | 合格 | [6 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 铊及其化合物（以铊计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <2 | <2 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 锑及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0009 | <0.5 | 合格 | 折算小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#焚烧炉 | 铜及其化合物（以铜计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 砷及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.00004 | <0.03 | 合格 | 折算小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 铊及其化合物（以铊计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <2 | <2 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 锑及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0009 | <0.5 | 合格 | 折算小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 镉及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 铬及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <2 | <2 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 二噁英类 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 6 | 5 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0000684 | 0.0000551 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 锰及其化合物（以锰计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 镍及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 铅及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <1 | <1 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0182 | 0.0144 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 168 | 169 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 铜及其化合物（以铜计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#焚烧炉 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | 小于检出限 | [5 empty] | 61 | [30 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 247 | 204 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0131 | 0.0136 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 6.53 | 6.59 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0204 | 0.0160 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 1.4 | 1.2 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 7.58 | 6.12 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 二噁英类 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.0025 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0000384 | 0.0000382 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 二噁英类 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0044 | 0.0044 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0000783 | 0.0000809 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.00564 | 0.00572 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 80 | 64 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.00786 | 0.00806 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 196 | 198 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 1.4 | 1.2 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 3.81 | 3.17 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0111 | 0.00936 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0251 | 0.0251 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.62 | 0.59 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.000146 | 0.000104 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0133 | 0.0097 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 颗粒物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0000342 | 0.0000286 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 汞及其化合物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.0052 | 0.0042 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 氯化氢 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2.15 | 1.58 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.00739 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 9 | 6 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 2#废气排放口 | 一氧化碳 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 氮氧化物 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 193 | 139 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662252813261014692352 | 2022年执法监测2-WP | 瀚蓝（黄石）固废处理有限公司 | 废气 | 3#废气排放口 | 二氧化硫 |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | <3 | <3 | 合格 | [37 empty] | 合格